## List1
Laboratorní podmínky |  |  |  |  | Odpor při pokojové teplortě |  |  |  | Bod tání ledu | Bod varu vody | Bod tuhnutí cínu
Teplota / °C | Tlak / hPa | Vlhkost / %RH |  |  | 109,6 ohm |  |  | t / °C | 0 | 100 | 232
23.5 | 983.5 | 37.4 | [5 empty] | R / ohm | 101 | 138.5 | 187.1
Bod tání vody |  |  | Bod varu vody |  |  | Tavení cínu |  | epsilon / mV | 0.014 | 4.24 | 10.95
Čas / s | Odpor / ohm |  | Čas / s | Odpor / ohm |  | Čas / s | Odpor / ohm |  |  | *10^-4
60 | 103.4 |  | 20 | 107.9 |  | 30 | 199.9
90 | 102.5 |  | 30 | 108.1 |  | 60 | 199.9
120 | 102.1 |  | 45 | 108.3 |  | 90 | 199.9
150 | 101.8 |  | 60 | 108.4 |  | 120 | 199.9
180 | 101.6 |  | 75 | 108.4 |  | 150 | 199.9
210 | 101.5 |  | 90 | 108.5 |  | 180 | 199.9
240 | 101.4 |  | 105 | 108.6 |  | 210 | 199.9
270 | 101.3 |  | 120 | 108.6 |  | 240 | 199.9
300 | 101.2 |  | 135 | 108.7 |  | 270 | 199.9
330 | 101.2 |  | 150 | 108.7 |  | 300 | 199.9
360 | 101.2 |  | 165 | 108.8 |  | 330 | 199.9
390 | 101.1 |  | 180 | 108.8 |  | 360 | 199.9
420 | 101.1 |  | 195 | 108.9 |  | 390 | 199.9
450 | 101.1 |  | 210 | 108.9 |  | 420 | 199.9
480 | 101.1 |  | 225 | 109 |  | 450 | 199.9
510 | 101.1 |  | 240 | 109 |  | 480 | 199.9
540 | 101 |  | 255 | 109.1 |  | 510 | 199.9
570 | 101 |  | 270 | 109.1 |  | 540 | 199.9
600 | 101 |  | 285 | 109.2 |  | 570 | 199.9
630 | 101 |  | 300 | 109.4 |  | 600 | 199.9
660 | 101 |  | 315 | 109.5 |  | 630 | 199.9
690 | 101 |  | 330 | 109.7 |  | 660 | 199.6
720 | 101 |  | 345 | 109.8 |  | 690 | 198.9
750 | 101 |  | 360 | 110 |  | 720 | 197.9
780 | 101 |  | 375 | 110.2 |  | 750 | 197.4
810 | 101 |  | 390 | 110.4 |  | 780 | 196.8
840 | 101 |  | 405 | 110.9 |  | 810 | 196.3
870 | 101 |  | 420 | 111.3 |  | 840 | 195.1
900 | 101 |  | 435 | 111.7 |  | 870 | 194.7
|  |  | 450 | 112.4 |  | 900 | 193.8
|  |  | 490 | 113.2 |  | 930 | 193.2
|  |  | 540 | 116.4 |  | 960 | 192.7
|  |  | 570 | 118.4 |  | 990 | 192.2
|  |  | 585 | 120.6 |  | 1020 | 191.4
|  |  | 600 | 122.2 |  | 1050 | 190.6
|  |  | 615 | 123.7 |  | 1080 | 189.6
|  |  | 630 | 124.6 |  | 1110 | 189.3
|  |  | 645 | 126.6 |  | 1140 | 188.9
|  |  | 660 | 128.3 |  | 1170 | 188.3
|  |  | 675 | 129.5 |  | 1200 | 188
|  |  | 690 | 131.4 |  | 1230 | 187.6
|  |  | 705 | 136.4 |  | 1260 | 187.5
|  |  | 720 | 137.6 |  | 1290 | 187.3
|  |  | 735 | 138 |  | 1320 | 187.2
|  |  | 750 | 138.3 |  | 1350 | 187.1
|  |  | 765 | 138.4 |  | 1380 | 187.1
|  |  | 780 | 138.4 |  | 1410 | 187.1
|  |  | 795 | 138.4 |  | 1440 | 187.1
|  |  | 810 | 138.5 |  | 1470 | 187.1
|  |  | 825 | 138.5 |  | 1500 | 187.1
|  |  | 840 | 138.5 |  | 1530 | 187.1
|  |  | 855 | 138.5 |  | 1560 | 187.1
|  |  | 870 | 138.5 |  | 1590 | 187.1
|  | vypnutí topení | 885 | 138.5 |  | 1620 | 187
|  |  | 900 | 138.5 |  | 1650 | 187
|  |  | 915 | 138.5 |  | 1680 | 186.9
|  |  | 930 | 138.5 |  | 1710 | 186.9
|  |  | 945 | 138.5 |  | 1740 | 186.8
|  |  | 960 | 138.5 |  | 1770 | 186.7
|  |  | 975 | 138.5 |  | 1800 | 186.6
|  |  | 990 | 138.5 |  | 1830 | 186.5
|  |  | 1005 | 138.5 |  | 1860 | 186.4
|  |  | 1020 | 138.5 |  | 1890 | 186.3
|  |  | 1050 | 138.5 |  | 1920 | 186.1
|  |  | 1080 | 138.5 |  | 1950 | 186
|  |  | 1110 | 138 |  | 1980 | 185.8
|  |  | 1140 | 137.6 |  | 2010 | 185.7
|  |  | 1170 | 136.7 |  | 2040 | 185.4
|  |  | 1200 | 136.4 |  | 2070 | 185.3
|  |  | 1230 | 136.5 |  | 2100 | 185.1
|  |  | 1260 | 136.4 |  | 2130 | 184.7
|  |  | 1290 | 136.3 |  | 2160 | 184.6
|  |  | 1320 | 135.7 |  | 2190 | 184.5
|  |  | 1350 | 135.2 |  | 2220 | 184.3
|  |  | 1380 | 134.3 |  | 2250 | 184
|  |  | 1410 | 133.7 |  | 2280 | 183.9
|  |  | 1440 | 133.3 |  | 2310 | 183.7
|  |  | 1470 | 132.6 |  | 2340 | 183.4
|  |  | 1500 | 132.2 |  | 2370 | 182.6
[6 empty] | 2400 | 182.2
[6 empty] | 2430 | 181.6
[6 empty] | 2460 | 180.7
[6 empty] | 2490 | 180
[6 empty] | 2520 | 179
[6 empty] | 2550 | 178.1
[6 empty] | 2580 | 177.5
[6 empty] | 2610 | 176.3
[6 empty] | 2640 | 175.5
[6 empty] | 2670 | 174.8
[6 empty] | 2700 | 174
[6 empty] | 2730 | 172.6
[5 empty] | Zapnutí zahřivání | 2760 | 172.2
[6 empty] | 2790 | 171.2
[6 empty] | 2820 | 171
[6 empty] | 2850 | 170.5
[6 empty] | 2880 | 170.2
[6 empty] | 2910 | 170.2
[6 empty] | 2940 | 170.7
[6 empty] | 2970 | 171.8
[6 empty] | 3000 | 172.2
[6 empty] | 3030 | 173.5
[6 empty] | 3060 | 174.7
[6 empty] | 3090 | 176.7
[6 empty] | 3120 | 178.5
[6 empty] | 3150 | 180.2
[6 empty] | 3180 | 182.2
[6 empty] | 3210 | 184.8
[6 empty] | 3240 | 185.3
[6 empty] | 3270 | 185.8
[6 empty] | 3300 | 186.4
[6 empty] | 3330 | 186.6
[6 empty] | 3360 | 186.8
[6 empty] | 3390 | 187
[6 empty] | 3420 | 187.2
[6 empty] | 3450 | 187.4
[6 empty] | 3480 | 187.5
[6 empty] | 3510 | 187.9
[6 empty] | 3540 | 188.3
[6 empty] | 3570 | 188.6
[6 empty] | 3600 | 188.9
[6 empty] | 3630 | 189.4
[6 empty] | 3660 | 189.9
[6 empty] | 3690 | 190.1
[6 empty] | 3720 | 190.1
[6 empty] | 3750 | 190
[6 empty] | 3780 | 190
[6 empty] | 3810 | 190
[6 empty] | 3840 | 189.9
[6 empty] | 3870 | 189.9