## List1
Laboratorní podmínky |  |  |  |  | Odpor při pokojové teplortě |  |  |  |  | Bod tání ledu | Bod varu vody | Bod tuhnutí cínu
Teplota / °C | Tlak / hPa | Vlhkost / %RH |  |  | 109,6 ohm |  |  |  | t / °C | 0 | 100 | 232
23.5 | 983.5 | 37.4 | [6 empty] | R / ohm | 101 | 138.5 | 187.1
Bod tání vody |  |  | Bod varu vody |  |  | Tavení cínu |  |  | epsilon / mV | 0.014 | 4.24 | 10.95
Čas / s | Odpor / ohm |  | Čas / s | Odpor / ohm |  | Čas / s | Odpor / ohm |  |  |  | *10^-4
60 | 103.4 |  | 20 | 107.9 | 17.9784 | 30 | 199.9 | 257.737 | [5 empty] | 87.5
90 | 102.5 |  | 30 | 108.1 | 18.4995 | 60 | 199.9 | 257.737
120 | 102.1 |  | 45 | 108.3 | 19.0206 | 90 | 199.9 | 257.737
150 | 101.8 |  | 60 | 108.4 | 19.2812 | 120 | 199.9 | 257.737 |  |  | 20 | 79.4957 | 199.9 | 250.3754
180 | 101.6 |  | 75 | 108.4 | 19.2812 | 150 | 199.9 | 257.737 |  |  | 30 | 97.2631 | 199.9 | 250.3754
210 | 101.5 |  | 90 | 108.5 | 19.5417 | 180 | 199.9 | 257.737 |  |  | 45 | 119.0237 | 199.9 | 250.3754
240 | 101.4 |  | 105 | 108.6 | 19.8023 | 210 | 199.9 | 257.737 |  |  | 60 | 137.3688 | 199.9 | 250.3754
270 | 101.3 |  | 120 | 108.6 | 19.8023 | 240 | 199.9 | 257.737 |  |  | 75 | 153.5312 | 199.9 | 250.3754
300 | 101.2 |  | 135 | 108.7 | 20.0628 | 270 | 199.9 | 257.737 |  |  | 90 | 168.1432 | 199.9 | 250.3754
330 | 101.2 |  | 150 | 108.7 | 20.0628 | 300 | 199.9 | 257.737 |  |  | 105 | 181.5802 | 199.9 | 250.3754
360 | 101.2 |  | 165 | 108.8 | 20.3234 | 330 | 199.9 | 257.737 |  |  | 120 | 194.0872 | 199.9 | 250.3754
390 | 101.1 |  | 180 | 108.8 | 20.3234 | 360 | 199.9 | 257.737 |  |  | 135 | 205.8339 | 199.9 | 250.3754
420 | 101.1 |  | 195 | 108.9 | 20.584 | 390 | 199.9 | 257.737 |  |  | 150 | 216.9443 | 199.9 | 250.3754
450 | 101.1 |  | 210 | 108.9 | 20.584 | 420 | 199.9 | 257.737 |  |  | 165 | 227.5117 | 199.9 | 250.3754
480 | 101.1 |  | 225 | 109 | 20.8445 | 450 | 199.9 | 257.737 |  |  | 180 | 237.6087 | 199.9 | 250.3754
510 | 101.1 |  | 240 | 109 | 20.8445 | 480 | 199.9 | 257.737 |  |  | 195 | 247.2931 | 199.9 | 250.3754
540 | 101 |  | 255 | 109.1 | 21.1051 | 510 | 199.9 | 257.737 |  |  | 210 | 256.6116 | 199.9 | 250.3754
570 | 101 |  | 270 | 109.1 | 21.1051 | 540 | 199.9 | 257.737 |  |  | 225 | 265.6029 | 199.9 | 250.3754
600 | 101 |  | 285 | 109.2 | 21.3656 | 570 | 199.9 | 257.737 |  |  | 240 | 274.2991 | 199.9 | 250.3754
630 | 101 |  | 300 | 109.4 | 21.8868 | 600 | 199.9 | 257.737 |  |  | 255 | 282.7276 | 199.9 | 250.3754
660 | 101 |  | 315 | 109.5 | 22.1473 | 630 | 199.9 | 257.737 |  |  | 270 | 290.9116 | 199.9 | 250.3754
690 | 101 |  | 330 | 109.7 | 22.6684 | 660 | 199.6 | 256.955 |  |  | 285 | 298.8712 | 199.9 | 250.3754
720 | 101 |  | 345 | 109.8 | 22.929 | 690 | 198.9 | 255.1304 |  |  | 300 | 306.624 | 199.9 | 250.3754
750 | 101 |  | 360 | 110 | 23.4501 | 720 | 197.9 | 252.5239 |  |  | 315 | 314.1853 | 199.9 | 250.3754
780 | 101 |  | 375 | 110.2 | 23.9713 | 750 | 197.4 | 251.2206 |  |  | 330 | 321.5686 | 199.6 | 250.1878
810 | 101 |  | 390 | 110.4 | 24.4924 | 780 | 196.8 | 249.6567 |  |  | 345 | 328.7859 | 198.9 | 249.7494
840 | 101 |  | 405 | 110.9 | 25.7952 | 810 | 196.3 | 248.3535 |  |  | 360 | 335.848 | 197.9 | 249.1219
870 | 101 |  | 420 | 111.3 | 26.8374 | 840 | 195.1 | 245.2257 |  |  | 375 | 342.7644 | 197.4 | 248.8076
900 | 101 |  | 435 | 111.7 | 27.8797 | 870 | 194.7 | 244.1831 |  |  | 390 | 349.5438 | 196.8 | 248.4298
|  |  | 450 | 112.4 | 29.7036 | 900 | 193.8 | 241.8372 |  |  | 405 | 356.194 | 196.3 | 248.1146
|  |  | 490 | 113.2 | 31.7882 | 930 | 193.2 | 240.2733 |  |  | 420 | 362.7222 | 195.1 | 247.3564
|  |  | 540 | 116.4 | 40.1263 | 960 | 192.7 | 238.9701 |  |  | 435 | 369.1348 | 194.7 | 247.1031
|  |  | 570 | 118.4 | 45.3377 | 990 | 192.2 | 237.6669 |  |  | 450 | 375.4378 | 193.8 | 246.5324
|  |  | 585 | 120.6 | 51.0703 | 1020 | 191.4 | 235.5817 |  |  | 490 | 391.7496 | 193.2 | 246.1511
|  |  | 600 | 122.2 | 55.2394 | 1050 | 190.6 | 233.4965 |  |  | 540 | 411.2297 | 192.7 | 245.833
|  |  | 615 | 123.7 | 59.1481 | 1080 | 189.6 | 230.8901 |  |  | 570 | 422.4863 | 192.2 | 245.5144
|  |  | 630 | 124.6 | 61.4932 | 1110 | 189.3 | 230.1082 |  |  | 585 | 428.0035 | 191.4 | 245.0038
|  |  | 645 | 126.6 | 66.7048 | 1140 | 188.9 | 229.0656 |  |  | 600 | 433.4504 | 190.6 | 244.4922
|  |  | 660 | 128.3 | 71.1347 | 1170 | 188.3 | 227.5017 |  |  | 615 | 438.8297 | 189.6 | 243.8511
|  |  | 675 | 129.5 | 74.2616 | 1200 | 188 | 226.7198 |  |  | 630 | 444.1437 | 189.3 | 243.6585
|  |  | 690 | 131.4 | 79.2127 | 1230 | 187.6 | 225.6772 |  |  | 645 | 449.3948 | 188.9 | 243.4014
|  |  | 705 | 136.4 | 92.242 | 1260 | 187.5 | 225.4166 |  |  | 660 | 454.5853 | 188.3 | 243.0152
|  |  | 720 | 137.6 | 95.3691 | 1290 | 187.3 | 224.8953 |  |  | 675 | 459.717 | 188 | 242.8219
|  |  | 735 | 138 | 96.4115 | 1320 | 187.2 | 224.6347 |  |  | 690 | 464.7921 | 187.6 | 242.5639
|  |  | 750 | 138.3 | 97.1932 | 1350 | 187.1 | 224.374 |  |  | 705 | 469.8123 | 187.5 | 242.4994
|  |  | 765 | 138.4 | 97.4538 | 1380 | 187.1 | 224.374 |  |  | 720 | 474.7794 | 187.3 | 242.3702
|  |  | 780 | 138.4 | 97.4538 | 1410 | 187.1 | 224.374 |  |  | 735 | 479.6949 | 187.2 | 242.3056
|  |  | 795 | 138.4 | 97.4538 | 1440 | 187.1 | 224.374 |  |  | 750 | 484.5606 | 187.1 | 242.241
|  |  | 810 | 138.5 | 97.7144 | 1470 | 187.1 | 224.374 |  |  | 765 | 489.3779 | 187.1 | 242.241
|  |  | 825 | 138.5 | 97.7144 | 1500 | 187.1 | 224.374 |  |  | 780 | 494.1481 | 187.1 | 242.241
|  |  | 840 | 138.5 | 97.7144 | 1530 | 187.1 | 224.374 |  |  | 795 | 498.8727 | 187.1 | 242.241
|  |  | 855 | 138.5 | 97.7144 | 1560 | 187.1 | 224.374 |  |  | 810 | 503.553 | 187.1 | 242.241
|  |  | 870 | 138.5 | 97.7144 | 1590 | 187.1 | 224.374 |  |  | 825 | 508.1901 | 187.1 | 242.241
|  | vypnutí topení | 885 | 138.5 | 97.7144 | 1620 | 187 | 224.1134 |  |  | 840 | 512.7852 | 187.1 | 242.241
|  |  | 900 | 138.5 | 97.7144 | 1650 | 187 | 224.1134 |  |  | 855 | 517.3395 | 187.1 | 242.241
|  |  | 915 | 138.5 | 97.7144 | 1680 | 186.9 | 223.8527 |  |  | 870 | 521.854 | 187.1 | 242.241
|  |  | 930 | 138.5 | 97.7144 | 1710 | 186.9 | 223.8527 |  |  | 885 | 526.3298 | 187 | 242.1764
|  |  | 945 | 138.5 | 97.7144 | 1740 | 186.8 | 223.5921 |  |  | 900 | 530.7678 | 187 | 242.1764
|  |  | 960 | 138.5 | 97.7144 | 1770 | 186.7 | 223.3314 |  |  | 915 | 535.1689 | 186.9 | 242.1117
|  |  | 975 | 138.5 | 97.7144 | 1800 | 186.6 | 223.0708 |  |  | 930 | 539.5341 | 186.9 | 242.1117
|  |  | 990 | 138.5 | 97.7144 | 1830 | 186.5 | 222.8102 |  |  | 945 | 543.8643 | 186.8 | 242.0471
|  |  | 1005 | 138.5 | 97.7144 | 1860 | 186.4 | 222.5495 |  |  | 960 | 548.1602 | 186.7 | 241.9824
|  |  | 1020 | 138.5 | 97.7144 | 1890 | 186.3 | 222.2889 |  |  | 975 | 552.4227 | 186.6 | 241.9177
|  |  | 1050 | 138.5 | 97.7144 | 1920 | 186.1 | 221.7676 |  |  | 990 | 556.6526 | 186.5 | 241.853
|  |  | 1080 | 138.5 | 97.7144 | 1950 | 186 | 221.507 |  |  | 1005 | 560.8505 | 186.4 | 241.7883
|  |  | 1110 | 138 | 96.4115 | 1980 | 185.8 | 220.9857 |  |  | 1020 | 565.0172 | 186.3 | 241.7235
|  |  | 1140 | 137.6 | 95.3691 | 2010 | 185.7 | 220.725 |  |  | 1050 | 573.2596 | 186.1 | 241.594
|  |  | 1170 | 136.7 | 93.0238 | 2040 | 185.4 | 219.9431 |  |  | 1080 | 581.3852 | 186 | 241.5292
|  |  | 1200 | 136.4 | 92.242 | 2070 | 185.3 | 219.6825 |  |  | 1110 | 589.3986 | 185.8 | 241.3995
|  |  | 1230 | 136.5 | 92.5026 | 2100 | 185.1 | 219.1612 |  |  | 1140 | 597.3045 | 185.7 | 241.3347
|  |  | 1260 | 136.4 | 92.242 | 2130 | 184.7 | 218.1186 |  |  | 1170 | 605.107 | 185.4 | 241.14
|  |  | 1290 | 136.3 | 91.9814 | 2160 | 184.6 | 217.858 |  |  | 1200 | 612.8101 | 185.3 | 241.0751
|  |  | 1320 | 135.7 | 90.4179 | 2190 | 184.5 | 217.5974 |  |  | 1230 | 620.4175 | 185.1 | 240.9452
|  |  | 1350 | 135.2 | 89.115 | 2220 | 184.3 | 217.0761 |  |  | 1260 | 627.9327 | 184.7 | 240.6852
|  |  | 1380 | 134.3 | 86.7697 | 2250 | 184 | 216.2942 |  |  | 1290 | 635.3589 | 184.6 | 240.6201
|  |  | 1410 | 133.7 | 85.2062 | 2280 | 183.9 | 216.0335 |  |  | 1320 | 642.6993 | 184.5 | 240.5551
|  |  | 1440 | 133.3 | 84.1638 | 2310 | 183.7 | 215.5123 |  |  | 1350 | 649.9567 | 184.3 | 240.4249
|  |  | 1470 | 132.6 | 82.3397 | 2340 | 183.4 | 214.7303 |  |  | 1380 | 657.1339 | 184 | 240.2295
|  |  | 1500 | 132.2 | 81.2974 | 2370 | 182.6 | 212.6452 |  |  | 1410 | 664.2335 | 183.9 | 240.1643
[6 empty] | 2400 | 182.2 |  |  |  | 1440 | 671.258 | 183.7 | 240.0339
[6 empty] | 2430 | 181.6 |  |  |  | 1470 | 678.2097 | 183.4 | 239.8382
[6 empty] | 2460 | 180.7 |  |  |  | 1500 | 685.0908 | 182.6 | 239.3155
[6 empty] | 2490 | 180
[6 empty] | 2520 | 179
[6 empty] | 2550 | 178.1
[6 empty] | 2580 | 177.5
[6 empty] | 2610 | 176.3
[6 empty] | 2640 | 175.5
[6 empty] | 2670 | 174.8
[6 empty] | 2700 | 174
[6 empty] | 2730 | 172.6
[5 empty] | Zapnutí zahřivání | 2760 | 172.2
[6 empty] | 2790 | 171.2
[6 empty] | 2820 | 171
[6 empty] | 2850 | 170.5
[6 empty] | 2880 | 170.2
[6 empty] | 2910 | 170.2
[6 empty] | 2940 | 170.7
[6 empty] | 2970 | 171.8
[6 empty] | 3000 | 172.2
[6 empty] | 3030 | 173.5
[6 empty] | 3060 | 174.7
[6 empty] | 3090 | 176.7
[6 empty] | 3120 | 178.5
[6 empty] | 3150 | 180.2
[6 empty] | 3180 | 182.2
[6 empty] | 3210 | 184.8
[6 empty] | 3240 | 185.3
[6 empty] | 3270 | 185.8
[6 empty] | 3300 | 186.4
[6 empty] | 3330 | 186.6
[6 empty] | 3360 | 186.8
[6 empty] | 3390 | 187
[6 empty] | 3420 | 187.2
[6 empty] | 3450 | 187.4
[6 empty] | 3480 | 187.5
[6 empty] | 3510 | 187.9
[6 empty] | 3540 | 188.3
[6 empty] | 3570 | 188.6
[6 empty] | 3600 | 188.9
[6 empty] | 3630 | 189.4
[6 empty] | 3660 | 189.9
[6 empty] | 3690 | 190.1
[6 empty] | 3720 | 190.1
[6 empty] | 3750 | 190
[6 empty] | 3780 | 190
[6 empty] | 3810 | 190
[6 empty] | 3840 | 189.9
[6 empty] | 3870 | 189.9