## List1
Laboratorní podmínky |  |  |  |  | Průměry rámčku |  |  |  | Šířka rámečku |  | Hmotnost piknometru
Teplota / °C | Vlhkost / %RH | Tlak / hPa |  |  | 0,79 mm | 0,79 mm | 0,79 mm |  | 2,1 cm | 2,075 cm | 24,63 g
24 | 42 | 989.2
Odhad vyvážení
92 mg
Destilovná voda |  | m1 | m2 | m0 / mg | m0 | P0 | Sigma / N*m^-1 | Sigma / 10^3 N*m^-1 |  | Aritmetický průměr | Hmotnost piknometru se vzorkem / g | Teplota / °C
|  | 80 | 410 | 330 | 0.00033 | 0.0032373 | 0.080933 | 80.9325 |  | 83.2215 | 49.33 | 23.4
|  | 75 | 421 | 346 | 0.000346 | 0.0033943 | 0.084857 | 84.8565
|  | 90 | 432 | 342 | 0.000342 | 0.003355 | 0.083875 | 83.8755
Líh |  | 49 | 187 | 138 | 0.000138 | 0.0013538 | 0.033844 | 33.8445 |  | 34.1715 | 44.47 | 23.5
|  | 51 | 190 | 139 | 0.000139 | 0.0013636 | 0.03409 | 34.0898
|  | 50 | 191 | 141 | 0.000141 | 0.0013832 | 0.03458 | 34.5802
50/50 V/L |  | 57 | 219 | 162 | 0.000162 | 0.0015892 | 0.03973 | 39.7305 |  | 41.529 | 47.36 | 29
|  | 51 | 225 | 174 | 0.000174 | 0.0017069 | 0.042674 | 42.6735
|  | 52 | 224 | 172 | 0.000172 | 0.0016873 | 0.042183 | 42.183
75/25 V/L |  | 47 | 270 | 223 | 0.000223 | 0.0021876 | 0.054691 | 54.6908 |  | 54.3638 | 48.54 | 26.8
|  | 52 | 276 | 224 | 0.000224 | 0.0021974 | 0.054936 | 54.936
|  | 53 | 271 | 218 | 0.000218 | 0.0021386 | 0.053465 | 53.4645
87,5/12,5 |  | 46 | 323 | 277 | 0.000277 | 0.0027174 | 0.067934 | 67.9343 |  | 67.2803 | 49.04 | 24.6
|  | 51 | 321 | 270 | 0.00027 | 0.0026487 | 0.066218 | 66.2175
|  | 53 | 329 | 276 | 0.000276 | 0.0027076 | 0.067689 | 67.689
93,75/6,25 |  | 52 | 363 | 311 | 0.000311 | 0.0030509 | 0.076273 | 76.2728 |  | 76.191 | 49.08 | 23.6
|  | 53 | 362 | 309 | 0.000309 | 0.0030313 | 0.075782 | 75.7822
|  | 49 | 361 | 312 | 0.000312 | 0.0030607 | 0.076518 | 76.518
Vztlaková síla / mg
Vody | Lihu
21 | 18
43 | 45
64 | 63